白山市中心城区通信铁塔专项规划

（2016-2030）年

文本、资料汇编、图集

白山市规划局

白山市通信管理办公室

目    录

第一章  总则	1

第二章  通信基站规划	2

第三章  通信基站规划方案	4

第四章  环境保护规划	5

第五章  通信基站近期建设规划	6

第六章  通信基站投资估算	7

第七章  规划实施保障措施	7

第八章  附则	7

# 第一章  总则

第1条

为适应白山市建设和发展的要求，落实《白山市城市总体规划（2015-2030）》，指导白山市通信铁塔设施建设与管理，制定《白山市中心城区通信铁塔专项规划2016—2030年》。

第2条

本文所涉及的控制指标和技术规定根据现行的相关的国家标准、规范并结合白山市实际情况而制定，未涉及的指标应符合国家、吉林省和白山市的有关规定。

第3条  规划编制依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日施行）；

2、《城市规划编制办法》（国家建设部2005年12月）；

3、《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日施行）；

4、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

5、《城市通信工程规划规范》（GBT50853-2013）；

6、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（住建部2011年1月1日施行）；

7、《吉林省城乡规划条例》（2012年3月1日施行）；

8、《白山市城市总体规划》（2015-2030年）；

9、《白山市中心城区地下综合管廊工程规划》（2015-2030年）；

10、《通信工程建设环境保护技术暂行规定》（YD 5039-2016）；

11、《环境电磁波卫生标准》（GB9175-88）；

12、《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）；

13、《移动通信工程钢塔结构设计规范》（YD/T5131-2005）；

14、《关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知》（工信部联通〔2008〕235 号）

15、《工业和信息化部 国务院国有资产监督和管理委员会关于2015年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部联通【2014】586号）；

16、《关于完善共建共享协调机构工作机制的通知》（吉通信管函【2015】101号）；

17、《关于印发共建共享工作实施细则的通知》（吉通信管函【2015】114号）；

18、《关于加强城市通信基础设施规划的通知》（建规【2015】132号）；

19、《关于电信企业存量铁塔站址用地问题意见的函》（建办规函【2015】1003号）；

20、《中国铁塔股份有限公司规划指导意见》和《无线站址规划技术指导意见》（中国铁塔【2015】108号文）；

21、 《关于做好中国铁塔与中国联通基站站点规划衔接工作的通知》（中国铁塔【2015】172号）；

23、《关于做好中国铁塔与中国移动基站站点规划衔接工作的通知》（中国铁塔【2015】181号）；

24、《关于做好中国铁塔与中国电信基站站点规划衔接工作的通知》（中国铁塔【2015】182号）；

25、2015年10月23日吉林省白山市铁塔专项规划工作会议；

26、其他相关法律法规、技术标准和规范文件等。

第4条 规划指导思想

通信铁塔建设专项规划应承接社会发展规划、城市规划、土地利用总体规划、通信行业发展规划等上位规划，遵循统筹规划、合理布局、适度超前、优化配置、资源共享以及可持续发展的原则。

第5条 规划原则

1、政府引导，企业运作原则

移动通信基站规划工作主要由政府组织、引导、推动，企业主动运作来实施。政府通过逐步建立完善法规政策保障环境，规范移动通信基站规划和建设，实现移动电信基础设施的站址资源科学管理；在依靠现有主要移动运营商的基础上，积极调动社会各界力量的积极性，共同参与移动通信基站的规划和建设。

2、共建共享原则

移动通信基站布点应坚持布局优化合理、站址资源统筹共享的原则，基站铁塔、机房、电力引入等配套应共建共享。

3、符合城市建设原则

移动通信基站选址应符合城市规划要求；符合电磁辐射安全防护、卫生及环境保护等方面的要求；符合城市景观及市容、市貌要求，并与建筑物和周边环境相协调。

4、分期建设原则

结合近远期需求，建立具有生长性的空间结构，认真落实近期铁塔用地，预留远期铁塔用地。

第6条 规划范围

本次规划适用范围白山市中心城区的移动通信网络基站规划和建设。

本次规划的基站站址均指室外非直放站，不含直放站和室内站。

第7条 规划期限

规划现状基准年为2016年，规划期限为2016-2030年。

近期为2016—2022年；

远期为2023—2030年。

第8条 规划目标

城市铁塔建设专项规划应以打造新一代宽带、融合、泛在、安全的战略性公共基础设施为总体目标，合理规划铁塔、机房的布局和规模，满足网络全覆盖的发展需求，有力支撑经济社会发展。

根据城市总体规划要求和移动通信行业发展需要，编制白山市基站专项发展规划，作为城市信息化基础设施发展规划管理的一部分。

总体规划目标为2030年底建成适应白山市经济社会发展需要的下一代国家信息通信基础网络设施，具体如下：

1、明确建设目标，实现乡镇以上场景连续覆盖、力争覆盖村屯；

2、与城乡规划、土地整体利用规划、道路规划相适应；

3、适应移动通信的演进，实现4G通信网络的平滑过渡；

4、确保城乡扩展区域通信网络覆盖。

# 第二章  通信基站规划

第9条 通信基站站址设置原则

1、规划基站建设应与城市地下管廊相结合，有条件入廊的线路一定要入廊。

2、信号覆盖按照覆盖目的又可分为面覆盖、线覆盖与点覆盖三种。

3、4G共享存量资源满足选择距离面覆盖密集市区100米内、一般市区200米内、郊县500米内；点覆盖乡镇、农村、景区1000米内；线覆盖省道以上交通干线1000米内。

4、4G共建整合需求选择距离面覆盖密集市区100米内、一般市区200米内、郊县300米内；点覆盖乡镇、农村500米内；线覆盖省道以上交通干线500米内。

5、4G满足未来需求选择距离面覆盖密集市区站间距300米内一般市区、县城站间距400米内、郊区站间距600米；乡镇600米内、村屯2000米内；高铁700米内省道、国道等交通干线2000米内。

6、目前，2016年~2018年4G网络是各电信企业主要建设制式，吉林省六厅局联合发布《关于推进我省4G通信网络基础设施建设的实施意见》中指出要加快吉林省的4G网络建设，允许铁塔公司在50米范围内调整基站位置。

第10条 通信基站站址选址原则

在基站选址时应站在全网高度，统筹考虑各方面因素，满足网络要求，同时满足城乡规划发展的要求：

1、站址选择应满足无线网络覆盖要求和业务需求。

2、在满足电磁兼容要求和站址条件允许的前提和在技术可行的情况下，不同电信企业应优先考虑采用共站的方式建设基站，以避免重复建设和满足城市景观的要求。

3、站址的选取要与城乡规划相结合，与城市建设发展相适应，考虑中长期城市发展需要，并满足城市建设和城市市容景观的要求。

4、站址选择必须满足安全要求，确保网络设备运行的安全。

5、站址选择需要综合考虑机房面积、负荷、天线架设的可行性和合理性等工程实施因素。

第11条 通信塔桅规划

1、塔桅类型

通信塔桅可分为落地塔与楼面塔两种类型：

其中：落地塔还分为单管塔（路灯杆、美化塔）、角钢塔、三管塔、塔房一体化；

楼面塔分为拉线塔（拉线桅杆、增高架）、楼面抱杆、其它（美化天线）。

2、塔桅选取原则

塔桅选型应根据具体场景、建设需求及塔桅特点灵活使用，并依据“安全、适用、经济、美观”的原则综合确定。

第12条 通信基站机房规划

1、机房类型

铁塔机房类型分为砖混机房、彩钢机房、一体化机房、室外机柜、租用机房等。

2、机房选取原则

机房选型应根据具体场景、建设需求及机房特点选用，并依据“安全、适用、经济、美观”的原则综合确定。

第13条 通信基站天线规划

天线的选择是决定网络质量的一个很重要部分。应根据基站服务区内的覆盖、服务质量要求、话务分布、地形地貌等条件，并综合考虑整网的覆盖、干扰情况来选择天线类型和架设方式。

第14条 通信基站共建共享

1、已有铁塔必须共享

已有铁塔必须开放共享，不具备共享条件的应采取技术改造、扩建等方式进行共享。2、新建铁塔加速共建

拟新建铁塔的基础电信企业必须告知其他基础电信企业，其他基础电信企业应在10个工作日内提出可提供已有设施共享或开展联合建设的需求提交铁塔公司，由铁塔公司统筹、协调建设，实施共享或共建。

3、其他基站设施具备条件的应共建共享

新建其他基站设施（包括基站的支撑设施、天面、机房、电源等其他配套设施）具备条件的应联合建设；已有基站设施具备条件的应向其他基础电信企业开放共享。

4、禁止租用第三方设施时签订排他性协议

基础电信企业租用第三方站址、机房等各种设施，不得签订排他性协议以阻止其他基础电信企业的进入，已签订的应立即纠正。

第15条 通信基站纳入城市规划

1、 需要完善法规条例，保障基站的合法地位。

首先应当明确规定基站的公共基础设施地位，保障基站建设的合法性，从根本上解决各部门之间在基站建设方面无法可依的局面；其次应解决基站在建设法规上的可操作性问题，把基站专项规划纳入城市总体规划，把通信设施纳入城市基础设施范畴，基站报建流程纳入市区各有关职能部门的市政审批事项内，提高基站建设的效率。

2、要强化规划意识，将基站建设纳入城乡规划。

纳入城乡规划的基站建设能将基站和谐地融入到环境，同时能将业主和运营商之间的矛盾冲突降到最低。因此，运营商必须将基站建设纳入城乡规划中，密切跟踪城乡规划流程，力争能及时得到市政规划蓝本，以便迅速修正基站建设规划；积极配合政府规划部门，灵活安排内部对基站选点的审批周期，尽量将基站建设规划于公共设施处，减少与居民的矛盾。

3、 明确报建流程，促进基站管理一体化。

相关管理部门应针对基站建设管理分散化的问题，必须坚持工业和信息化部行政主管部门的管理职能，工信部及下属单位对基站建设履行审批和全程监督的职责，并协调各个政府部门共同推进基站建设，实现基站管理一体化，从根本上解决基站多头管理的现象。

4、整合多方资源，共建和谐基站。

基站建设不仅是运营商的单独行为，还需要社会其他行业的大力配合与支持，如需要电力局稳定供电的保障措施，需要房地产开发商对于信息化小区建设的理解和支持，需要土地管理部门对建设用地许可的保护。通过建立起行业间良好的协作关系，实现共建和谐基站的目标。

# 第三章  通信基站规划方案

第16条 军用机场电磁环境要求

航空无线电导航是以各种地面和机载无线电导航设备，向飞机提供准确、可靠的方位、距离和位置信息。来自非航空导航业务的各类无线电设备，高压输电线，电气化铁路，工业、科学和医疗设备等引起的有源干扰和导航台站周围地形地物的反射或再辐射，可能会对导航信息造成有害影响。为使航空无线电导航台站与周围电磁环境合理兼容，保证飞行安全，机场导航台站的周围环境要求，应按照《航空无线电导航台（站）电磁环境要求》（GB6364—2013）和《VHF/UHF航空无线电通讯台站电磁环境要求》（GJBZ20093—92）执行。

第17条 现状保留铁塔方案

现状保留铁塔原则：

1、现状保留铁塔位置合理，外观不影响市容环境

2、现状铁塔布局及覆盖半径合理

白山市现状通信基站共有1251个，规划保留铁塔位置合理，外观不影响市容环境的铁塔1251个。

第18条 新建铁塔方案

1、新建铁塔原则

（1）新建城区、工业园区等城市外延区域通信基础设施规划

结合吉林省各地市规划新区、工业园区建设规划，对区域内站址进行规划，保证4G的覆盖需求，站址间距为500米，不足500米站址间距需求，选取合适位置进行补点规划；

（2）3G/4G网络乡镇以上区域移动通信网络连续覆盖规划

结合现网数据对乡镇以上区域进行站点规划，对站址间距大于500米不满足4G覆盖需求的情况进行补点规划；

（3）3G/4G网络省级公路等交通干线连续覆盖规划

结合现网数据对交通干线进行补点建设，高铁站址间距按照700米考虑，其它等级交通干线按照2000米站址间距考虑，进行补点规划；

（4）满足3A级及以上景区移动通信网络覆盖规划

对于3A级以上的旅游景区，对山门、售票处、拍照点及重点景点进行站点规划，保证游客可以通过微信、微博、QQ等实时聊天工具进行数据上传及下载操作；

（5）农村3G/4G非连续移动通信网络覆盖规划

根据白山市总规及远期发展，规划期内新建铁塔方案如下：

2、近期新建铁塔一共256个

其中：浑江区204个，江源区52个；

按类型划分：其中圆管塔256座。

3、远期县城下属乡镇与农村新建铁塔一共142个。

按类型划分：均为角钢塔142座。

规划期内白山市新建铁塔共398座。

第19条 共建共享铁塔方案

1、市区充分考虑建设中共建共享及节能减排，新建站址应按照原则与现状站址共享建设，或在满足覆盖前提下进行共建建设。本规划共享共建站址为132个,共享或者利旧方式解决需求132个。

第20条 中心城区铁塔方案

中心城区至规划期末铁塔共有796座，其中保留铁塔481座，新建315座，铁塔满足城区未来发展需求。

1、保留铁塔方案

中心城区现状481座铁塔，至规划期末保留铁塔481座。

中心城区保留铁塔应在不影响城市未来发展用地，且与周边环境相协调的，不影响市容市貌、部重复建设等情况下予以保留。

2、新建铁塔方案

（1）近期中心城区新建铁塔256座，其中角钢塔0座、圆管塔256座、屋顶塔0座；

（2）远期中心城区新建铁塔59座，其中角钢塔0座、圆管塔59座、屋顶塔0座；

中心城区新建铁塔共315座，新建铁塔应与城市规划相符合，应满足城市景观及市容、市貌要求，并与周边环境相协调且满足站点最密集的系统需求。

5、共建共享铁塔方案

市区充分考虑建设中共建共享及节能减排，新建站址应按照原则与现状站址共享建设，或在满足覆盖前提下进行共建建设。本规划共享共建站址为132个,共享或者利旧方式解决需求132个。

# 第四章  环境保护规划

第21 条 通信基站节能减排

基站节能减排主要体现在以下几方面：

1、 移动通信机房

（1）提倡采取共用机房形式提高通信机房使用率。

（2）新建机房选址优先选择市电引入方便的区域。

（3）机房的照明设备提倡使用节能灯具。

（4）机房墙体、门窗、屋面、地面可以考虑采取相关节能措施，保证建筑的节能效果。

2、空调

（1）提倡降低通信机房空调用电量：

（2）空调设备的选择要合理，根据基站具体情况确定空调的规格、型号，选择整体技术性能高的空调设备。

（3）空调设备安装方式要合理。如室内机的安装位置应考虑气流组织合理，避免气流短路；室外机布置应注意朝向，考虑遮阳措施，避免西晒，同时室外机的通风应顺畅，保证散热效果。

（4）加强空调系统日常维护管理，以保证空调设备高效运行，如定期补充空调制冷剂，提高制冷效率等。

3、 电源系统

（1）新建基站配套电源设备积极采用绿色节能型电源系统，杜绝低效高耗设备入网。

（2）对现有基站部分低效、故障率高、超期服役等老旧电源设备进行更换。

（3）新建基站配套电源设备精确化配置，在充分保障供电安全前提下，尽量缩减设备配置，减少不必要冗余。

（4）积极推进与蓄电池厂家合作绿色回收行动和部分可利用蓄电池修复工作。

第22条 通信基站集约美化

基站建设景观化的核心是推广景观塔及美化天线的使用，以及对馈线、机房进行美化，使基站与周围环境协调一致，其中主要是美化天线。

美化天线指在移动通信网络基站建设过程中，在满足移动通信网络建设目标要求前提下，对普通天线（定向或全向），采用装饰性材料对天线进行装饰、隐蔽或者遮挡，或者采用特型天线，对天线（含天线支撑件）的外观进行美化，使天线外观与周围环境和谐统一，从而降低无线基站选址和实施难度的过程。

对于不同的无线基站、不同的环境场景、不同的业主要求、不同的时间，应因时制宜、因地制宜地进行美化天线的工艺设计。

第23条通信基站环境保护

1、电磁辐射

移动通信电磁辐射控制标准应执行《环境电磁波卫生标准》（GB9175-88）和《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）。

电磁辐射防护基本限值：

职业照射：在每天8小时工作期间内，任意连续6分钟按全身平均的比吸收率（SAR）应小于0.1W/KG。

公众照射：在1天24小时内，任意连续6分钟按全身平均的比吸收率（SAR）应小于0.02W/KG。

移动通信系统的工作频率一般高于300MHz，可只测工作场所的电场强度。电磁场环境辐射功率密度不得大于40μW/cm2。

2、生态环境保护

（1）工程建设中废弃的沙、石、土必须运至规定的专门存放地堆放，不得向江河、湖泊、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒;工程竣工后，取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地，应植树种草，防止水土流失。

（2）通信工程建设中不得砍伐或危害国家重点保护的野生植物。未经主管部门批准严禁砍伐名胜古迹和革命纪念地的林木。

（3）在风景区、景区公路旁、繁华市区以及主要交通干道两侧兴建的通信设施，应在形态、线形、色彩等要素上与环境相协调，不得严重影响景观。

（4）通信工程建设中应优先采用环保的施工工艺和材料，不得使用不符合环保标准的工艺、材料。

3、噪声控制

通信建设项目在城市市区范围内向周围生活环境排放的建筑施工噪声，应当符合GB 12523《建筑施工场界噪声限值》的规定，并符合当地环保部门的相关要求。

在城市范围内的通信局（站），向周围生活环境排放噪声的，应符合GB 12348《工业企业厂界噪声排放标准》及GB 3096《城市区域环境噪声标准》的相关要求必须保持防治环境噪声污染的设施正常使用；拆除或闲置环境噪声污染防治设施应报环境保护行政主管部门批准。

4、废旧物品回收及处置

通信工程建设单位和施工单位应采取措施，防止或减少固体废物对环境的污染。施工单位应及时清运施工过程中产生的固体废弃物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或处置。

严禁向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放固体废弃物。

废旧电池、废矿物油、含汞废日光灯管等毒性大、不宜用通用方法进行管理和处置的特殊危险废物，应与生活垃圾分类收集、妥善贮存、安全处置。

# 第五章  通信基站近期建设规划

第24条 通信基站近期规划

本次规划2016年—2022年为近期建设规划，规划区域是白山市中心城区。

1、近期新建铁塔

规划近期共新建256座铁塔，其中：

浑江区新建铁塔204座；江源区新建铁塔52座。

# 第六章  通信基站投资估算

第25条 通信基站投资估算

本次规划投资金额依据吉林省各电信企业工程造价计算，利旧站址单站投资2.29（万元），新建基站单站投资35.69（万元）；

2016-2030年白山城乡规划投资为：利旧共享站数132个，新建站数398个，总投资为14506.90万元。

# 第七章  规划实施保障措施

第26条 规划实施措施与建议

1、统一思想认识，高度重视信息基础设施建设工作

2、完善政策配套，加快推进我市4G网络建设

3、加大政府机关、公共场所开放力度

4、简化基站环评程序，提高环评效率

5、开展科普宣传，营造有利于4G网络建设的良好环境

# 第八章  附则

第27条 规划文件组成

本规划由规划文本及必要的图纸、说明书组成，其中规划文本和图纸（不包括示意性图纸）具有同等法律效力。

第28条 组织实施实体

本规划由白山市通信管理办公室组织实施并进行监管。

第29条 解释权归属

本规划由白山市规划行政主管部门、白山市通信管理办公室负责解释。

第30条 规划实施日期

本规划自批准公布之日起生效。

附录A 用词说明

执行本文本时，对要求严格程度的用词说明如下，以便于在执行时区别对待；

A.1表示很严格，非这样做不可用词：

正面词采用“必须”

反面词采用“严禁”

A.2表示严格，在正常情况下均应这样做的用词

正面词采用“应”

反面词采用“不应”或“不符”

A.3表示允许稍有选择，在条件许可首先应这样做的用词

正面词采用“宜”或“可”

反面词采用“不宜”

条文中指定应按其他有关标准、规范执行的，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。