## 行政许可
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | [5 empty] | 法人 |  |  | 自然人 |  | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注
|  |  | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码
1 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91220101578557825T | [5 empty] | 崔伯林 |  |  |  |  | 关于临江市污水处理厂污水处理一体化应急设备工程项目环境影响报告表的批复 | 白山环审字（表）〔2025〕01号 | 普通 |  |  | 本项目利用原临江市城镇污水处理厂厂区内空地新建4套一体化设施（每套一体化设施处理能力为2500m3/d），处理工艺为A2/O，总处理能力为10000m3/d，并配套新建1座电控间和鼓风机房。同时，对依托工程——原污水处理厂的预处理设施（粗格栅）、深度处理间、污泥脱水间进行维修，入河排放口等其他工程全部依托现有工程，项目总建（构）筑面积约为2047m2，项目总投资1680万元。 本项目不新增建设用地，为临时工程，项目主要承接项目自身产生的职工生活污水、生产废水（地面冲洗废水、反冲洗废水、污泥脱水等）以及临江市内污水管网收集系统收集到的污水，待“临江市城镇污水处理厂”恢复后，该项目立即停止运行并拆除。 项目在全面落实《报告表》结论和专家评审意见提出的各项污染防治措施和风险管控，在实现污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2030-01-01 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785 | 1 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785
2 | 吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91220605MAC4UF349N | [5 empty] | 刘玉 |  |  |  |  | 关于年产1.2万吨天然红法夫酵母虾青素项目环境影响报告书的批复 | 白山环审字（书）〔2025〕02号 | 普通 |  |  | 你公司拟投资 24000万元在吉林省白山市江源区长白山特色食药科技产业园内（中心坐标：东经126.5886946°，北纬42.0797553°）建设本项目，项目占地面积 45936m2，建筑面积为40759.19m2。项目分三期建设，本次只对一期建设内容进行评价，预计一期年产水产品养殖饲料 2000t。项目主要建设：主体工程（发酵车间、提取车间等）、储运工程（罐区、危品库等）、公用工程（消防水池、事故池等）、环保工程（污水站等配套污染治理设施）等。 项目建设符合国家产业政策，符合开发区总体规划和白山市生态环境分区管控要求。建设单位在严格落实报告提出的污染防治、生态保护和风险防范措施后，各类污染物可实现达标排放，生态环境可以接受。从环境保护角度看，项目建设可行。 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2030-01-02 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785 | 1 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785
3 | 靖宇县中医院 | 法人及非法人组织 | 12220622412906482W | [5 empty] | 周同升 |  |  |  |  | 白山市生态环境局关于靖宇县中医院重新申请办理辐射许可证申领的批复 | 白山环审辐射字〔2025〕1号 | 普通 | 辐射安全许可证 | 吉环辐证【00395】 | Ⅲ类射线装置使用 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2030-01-01 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785 | 1 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785
4 | 长春中医药大学附属医院白山医院（白山市中医院） | 法人及非法人组织 | 122206004128726067 | [5 empty] | 启明 |  |  |  |  | 白山市生态环境局关于长春中医药大学附属医院白山医院建设项目环境影响报告书的批复 | 白山环审字（书）〔2025〕03号 | 普通 |  |  | 本项目位于吉林省白山市浑江区（鑫德康城小区东南侧），项目代码2302-220600-04-01-428674。项目总占地面积87449m2，总建筑面积104474.35m2。本项目按医疗要求拟改造既有2座（原德馨医院综合楼和安养康复公寓）建筑，改造后为本项目的“综合楼”和“科教综合楼”。同时，新建门卫、制氧站、医废暂存间、危险废物贮存库、污水处理站（格栅+调节池+水解酸化池+接触氧氧化池+沉淀池+消毒池）、高压氧仓、综合医疗楼、制剂楼等建筑。项目内设：急诊室、脑病科、心病科、耳鼻喉科、儿科、肾病科、口腔科、医学检验科、医学影像科（不设传染病科和感染性疾病科及病床），建成后设置床位750张。项目总投资为46000万元。 项目建设符合国家产业政策、符合当地发展规划、项目用地及功能符合《白山市国土空间总体规划（2021-2035）》、符合白山市生态环境分区管控要求。项目在认真落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，污染物可达标排放，固废可得到妥善处置。同时，项目须采取风险防范及应急措施，确保环境风险水平在可接受的范围内。从环境影响评价角度，项目的建设是可行的。 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2030-01-06 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785 | 1 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785
5 | 长白朝鲜族自治县斯麦尔口腔诊所 | 个体工商户 | 92220623MA1529XN77 | [5 empty] | 马志强 |  |  |  |  | 白山市生态环境局关于长白朝鲜族自治县斯麦尔口腔诊所申请办理辐射安全许可证延续的批复 | 白山环审辐射字〔2025〕2号 | 普通 | 辐射安全许可证 | 吉环辐证【F0025】 | Ⅲ类射线装置使用 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2030-01-08 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785 | 1 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785
6 | 长白朝鲜族自治县源坤搅拌站 | 个体工商户 | 92220623MACAYYGC6H | [5 empty] | 罗梅 |  |  |  |  | 关于长白朝鲜族自治县源坤搅拌站扩建项目环境影响报告表的批复 | 白山环审字（表）〔2025〕04号 | 普通 |  |  | 项目位于长白朝鲜族自治县八道沟镇西兴村（吉林长白边境经济合作区范围内），厂区中心地理坐标为东经127°14′29.363″，北纬41°29′56.306″。本项目在现有厂区西侧新增占地面积为4910m2，建设碎石、机制砂生产线（主要生产设备有：鄂破+圆锥破+筛分+制砂机），同时建设配套的原料堆场、成品堆场、沉淀池及配套的污染防治设施等。项目建成后可实现生产机制砂1万m3/a、碎石1万m3/a。项目总投200万元。 项目以鹅卵石作为原料，属于临时工程。主要为水毁后吉林长白边境经济合作区及八道沟镇基础设施建设提供建筑基础材料，并取得吉林长白边境经济合作区管理委员会的同意项目建设意见。项目在全面落实环境影响报告表（报批版）结论和专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2030-01-21 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785 | 1 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785
7 | 长白朝鲜族自治县鸿图制砂有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91220623MAE3QMNG4F | [5 empty] | 朱林涛 |  |  |  |  | 关于长白朝鲜族自治县鸿图制砂有限责任公司建设项目环境影响报告表的批复 | 白山环审字（表）〔2025〕05号 | 普通 |  |  | 项目位于长白朝鲜族自治县八道沟镇西兴村（吉林长白边境经济合作区范围内），利用原长白县瑛华木业有限责任公司现有闲置厂区（厂址中心地理坐标为东经127°15′6.141″，北纬41°30′22.271″）建设机制砂生产线（主要生产设备有：鄂破+圆锥破+筛分+制砂机），同时建设配套的原料堆场、成品堆场、沉淀池及配套的污染防治设施等。项目占地面积为20000m2，项目建成后可实现生产机制砂3万m3/a。项目总投500万元。 项目以鹅卵石作为原料，属于临时工程。主要为水毁后吉林长白边境经济合作区及八道沟镇基础设施建设提供建筑基础材料，并取得吉林长白边境经济合作区管理委员会的同意项目建设意见。项目在全面落实环境影响报告表（报批版）结论和专家评审意见提出的各项环保措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2030-01-21 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785 | 1 | 白山市生态环境局 | 112206000135618785